## Calculation data list
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОПУНКТА
ЗАКАЗЧИК:ТеплоСток |  |  | Тел: |  |  |  |  | Объект: |  | Жилой дом
Конт.лицо: Алена |  |  | Факс: |  |  |  |  | Адрес: г. Москва
Адрес: г. Москва
| Теплообменники: |  | ГВС (горячая вода) |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  | Вентиляция
[7 empty] | 1x 100% |  |  |  |  | 1x 100% |  |  |  |  | 1x 100%
1 | Мощность (максимальная нагрузка ) | кВТ | 800 |  |  |  | 2x 100% |  | 1000 |  |  | 2x 100% |  |  |  |  | 2x 100%
[7 empty] | 2x 75% |  |  |  |  | 2x 75% |  |  |  |  | 2x 75%
[7 empty] | 2x 50% |  |  |  |  | 2x 50% |  |  |  |  | 2x 50%
|  |  | Первичн. |  | Вторичн. |  |  |  | Первичн. | Вторичн. |  |  |  | Первичн. | Вторичн.
2 | Температура на входе | °С | 70 |  | 8 | температуры |  |  | 130 | 70 | температуры |  |  |  |  | температуры
3 | Температура на выходе | °С | 40 |  | 55 | летнего режима |  |  | 70 | 90 | зимнего режима |  |  |  |  | зимнего режима
|  |  |  | 1-ступ.ТО ГВС |  |  | паяный |  |  |  |  | паяный |  |  |  |  | паяный
|  |  |  | 2-ступ.ТО ГВС |  |  | разборный |  |  |  | да | разборный |  |  |  |  | разборный
4 | Давление хол.воды на входе | кгс/см2 | 3.5 |  |  | да | моноблок
| Регулирующая автоматика: |  |  |  |  | Фирма-изготовитель:
5 | Давление в теплосети, | P1 | 13.5 |  |  |  | Honeywell |  | да | T.A.C.
| прямая, обратная труба, | DR |  |  |  | да | Siemens |  |  | Clorius
| или перепад, кгс/см2 | P2 | 5.5 |  |  | Другая фирма:
| Циркуляционные насосы: |  | ГВС |  | отопление |  | вентиляция | ГВС |  |  | отопление |  | вентиляция
6 | Расход (в % от ном. или т/ч) | [12 empty] | 1 x 100%
7 | Потери в контуре здания | м в.ст. | 8 | [10 empty] | 2 x 100%
8 | Тип электропитания | фаз x В | 3х380 | [10 empty] | 2 x 100% - дубль
3 x 50%
[7 empty] | Wilo | да | Grundfos
| Система подпитки и | [5 empty] | вручную | да | автомат.механическая
| расширения | [5 empty] | без насоса | да | с 1 насосом |  |  | с 2 нас. (рез.)
Расширительный бак:
9 | Объем системы | л | [10 empty] | Примечания:
10
10 | Высота здания | м | 25
Подпиточный насос:
11 | Производительность | т / ч | 1
12 | Напор | м в.ст. | 40
13 | Дифференц. регулятор давления |  |  |  |  | да
14 | Теплосчетчик |  |  |  |  | да
15 | Трубопровод ГВС в ИТП | Сталь |  |  |  | да
Другое
| Габариты теплопункта: |  | Длина: |  | Ширина: |  | Высота:
16 | Размер в помещении | м | 10 |  | 5 |  | 4
17 | Проемы для проноса | м |  |  | 1.5 |  | 2.2
ООО «ТеплоСток»
ИНН/КПП 7716678329/771601001
Адрес офиса: г. Москва, 8-ая ул. Соколиной горы, д.26, офис 12.
Телефон / Факс: (495) 366-58-40 E-mail: info@teplo-stock.ru
Web: www.teplo-stock.ru